新农大办发〔2012〕31号

关于印发《新疆农业大学实验室安全与环境保护管理办法(试行)》等四项规章制度的

通    知

各有关单位：

现将《新疆农业大学实验室安全与环境保护管理办法(试行)》《新疆农业大学实验室危险化学品安全管理办法（试行）》《新疆农业大学实验室危险废弃物处置管理办法（试行）》和《新疆农业大学实验室安全事故应急处理预案》印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

2012年12月29日

新疆农业大学校长办公室           2012年12月29日印发

新疆农业大学实验室安全与环境保护

管理办法(试行)

第一章 总则

第一条 为加强学校实验室安全与环境保护管理，避免发生安全和环境污染事故，创造良好的实验教学及科学研究工作环境，保护师生员工人身及学校财产安全，根据《中华人民共和国环境保护法》、《高等学校实验室工作规程》等法律法规，特制订本办法。

第二条 本规定适用于学校各学院实验室及相关场所的安全与环境保护管理。

第二章 组织机构及职责

第三条  实验室安全与环境保护工作实行校、院、实验室三级管理体制，每一级均有明确的任务和责任，各级之间层层签订《新疆农业大学实验室安全与环境保护工作责任书》。

第四条  学校成立实验室安全与环境保护工作领导小组（以下简称领导小组），由分管实验室工作的副校长任组长，成员包括党委校长办公室、教务处、科研管理处、研究生处、学生处、保卫处、发展规划处、后勤管理处、资产管理处、实验室与基地管理处等职能部门负责人，以及各院负责实验室安全工作的行政负责人。领导小组办公室设在实验室与基地管理处，秘书由实验室与基地管理处相关工作人员担任。

领导小组负责审议学校实验室安全与环境保护工作规章制度，研究实验室安全与环境保护方面的重要工作，协调处理相关重要事项。

第五条 实验室与基地管理处作为学校实验室安全与环境保护工作的主要职能部门，负责制定实验室安全与环境保护管理规章制度，指导、监督及检查各学院的实验室安全与环境保护工作。

第六条 学院负责本单位的实验室安全与环境保护管理工作，按国家相关法律法规及学校相关文件规定，组织做好本单位的实验室安全与环境保护工作。各学院成立实验室安全与坏境保护工作小组（以下简称工作小组），由负责实验室安全工作的行政负责人任组长，成员应包括各实验室主任或负责人。工作小组负责制定本单位实验室安全与环境保护管理实施细则，指导、监督及检查各实验室的安全与环境保护工作，排除各种安全隐患。

第七条 实验室是实验室安全与环境保护工作的执行单位，必须严格遵守国家法律法规和学校相关规定，完成学校和学院布置的各项相关工作。各实验室主任或负责人是本实验室安全与环境保护工作的责任人，负责制定实验室的各项安全操作规程、注意事项、值班制度、意外事故防范措施及应急预案，对实验室安全与环境保护工作执行情况进行日常检查，对实验室工作人员进行教育培训。各实验室需指定一名安全员，具体负责本实验室的安全与环境保护工作，协助实验室主任或负责人对实验室的安全进行检查、监督。

第八条 在实验室学习、工作的所有人员均对安全与环境保护和自身安全负有责任。须遵循各项安全管理制度，按照实验操作规程或实验指导书开展实验，配合各级安全责任人和管理人做好实验室安全与环境保护工作，排除安全隐患，避免安全事故的发生。

第九条 各学院及实验室，应对实验室人员进行经常性的实验室安全与环境保护教育与培训；实验室对新进入实验室学习与工作的教师、研究人员和学生，应进行系统全面的教育与培训，新进入人员经培训并获得实验室主任或负责人的认可后，方可进入实验室学习与工作。学生导师尤其要提高实验室安全责任意识，切实加强对学生的教育和管理，落实安全措施。

第十条 各单位应做好实验室区域内危险性物品、仪器、设备的标识和警示工作，营造浓厚的实验室安全与环保的校园文化氛围，提高教职工、学生安全环保意识。

第十一条 实验室在承揽校外教学、科研、实验任务时，应明确安全责任。

第三章 工作内容

第十二条 环境卫生及内务管理

（一）各实验室房间均须落实安全工作责任人，并将实验室名称、责任人、联系电话等信息统一制牌置于实验室入口处明显位置。

（二）实验室内应保持清洁，禁止堆砌杂物，仪器设备及物品应摆放整齐，消防设施应配备完全，并有简易明确的使用说明。

（三）实验室钥匙的配发、管理由实验室主任负责，其他人员不得私自配置或给他人使用，对于钥匙丢失、人员调动或离校等情况，应及时采取措施，办理报失或移交手续。

（四）严禁在实验室内吸烟、饮食，禁止陌生人及与工作无关的人员进入实验室，不得在实验室内进行与实验无关的活动。

（五）实验室应加强防盗，最后离开实验室的人员，应锁好门窗，严防危险物品被盗。

第十三条 用电安全管理

（一）实验室内应配备空气开关及漏电保护器。电气设备应配备足够的用电功率和电线，不得超负荷用电。电气设备和大型精密贵重仪器设备须接地线。

（二）不得擅自改装、拆修电气设施，不得乱接、乱拉电线，不得使用闸刀开关、木质配电板和花线，实验室内不得有裸露的电线头。

（三）除非工作需要并采取必要的安全保护措施，空调、电热器、计算机、饮水机等不得在无人情况下开机过夜，化学类实验室内不得使用明火电炉。下班离开实验室之前，应先切断或关闭电源。

第十四条 危险物品（危险化学品、放射性物品）安全管理

（一）使用危险物品的实验室必须严格遵守《危险化学品安全管理条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等国家法律法规及学校相关管理规定，建立严格的危险物品登记、交接、检查、出入库、领取清退等制度，应建立危险物品帐目，帐目要日清月结，做到帐物相符。

（二）对易燃、易爆、剧毒、放射性及其它危险化学品，应指定工作责任心强、具备一定保管知识的专人负责管理。对剧毒、放射性物品应严格落实“五双”制度，即以双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐为核心的安全管理制度和安全措施。

（三）实验人员必须配备防护装备方可参与有关危险物品的实验活动。学生使用危险物品时，教师应详细指导监督，并采取安全防护措施。

（四）危险物品存放地点，要设防盗报警设施。对存放中的危险物品要经常检查，及时排除安全隐患，防止因变质分解造成自燃、爆炸事故的发生。严防危险物品丢失、被盗和发生其它事故。

（五）凡使用放射性物品的实验室，入口处必须张贴放射性标志和安装必要的防护安全联锁、报警装置或者工作信号。

第十五条 实验室危险废弃物处置管理

（一）实验室必须严格按照《固体废物污染环境防治法》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》等国家法律法规和学校相关规定处置实验室危险废弃物，避免污染环境和发生安全事故。

（二）产生有害废气的实验室必须按规定安装通风、排风设施，必要时须安装废气处理装置，防止环境污染。

（三）实验室产生的危险废弃物必须严格分类收集存放，妥善保存。由实验室与基地管理处委托具有相应废弃物处置资质的单位进行处置，严禁直接排放或擅自处理。

第十六条 生物安全管理

（一）对实验用危险动植物材料、病原微生物，要有专人负责，依照《植物检疫条例》、《实验室动物管理条例》和《病原微生物实验室生物安全管理条例》进行管理，认真落实实验动植物检疫、隔离和病原微生物安全等管理措施。

（二）实验动物的焚烧、销毁。实验结束后，实验动物尸体要统一收集，并到指定放置地点去焚烧，严禁随便乱放、乱扔；实验后存活的动物要按规定处死并销毁，不准私自带离实验室另作它用；感染疾病的动物应视疾病的类型严格进行处置，防止疾病的发展和蔓延。

（三）凡种子、苗木或其它繁殖材料，在调运之前，都必须经过检疫；进出口植物的检疫，按照《中华人民共和国进出境动植物检疫法》的规定执行。

第十七条 特种设备安全管理

（一）特种设备是指国家《特种设备安全监察条例》中定义的设备，实验室特种设备主要包括压力容器和起重机械两类。

（二）购置特种设备时，必须选择由国家认定的具有特种设备生产资质的厂家生产的特种设备。使用单位不得自行设计、制造和使用自制的特种设备，也不得对原有的特种设备擅自进行改造或维修。

（三）特种设备购置安装后，必须经国家特种设备检验部门检验，办理注册登记手续和取得特种设备使用登记证后方可正式使用。在使用特种设备过程中，必须严格执行相关规定，定期进行检验。

（四）特种设备使用人员，必须通过特种设备安全监督管理部门认可的培训、考核，取得特种设备作业人员资格证书后方可从事相应的工作。

第十八条 机械加工安全管理

（一）配备机械加工设备的实验室要重视冷加工机械（如车削、铣削、磨削、拉削、钻削等）和热加工机械（如锻造、锻压、焊接、热处理等）的操作安全，防止被局部卷入、夹伤、割伤、绞伤、烫伤、砸伤和摔伤等事故发生。

（二）相关实验室应制订相应的机械加工安全操作规程，严格执行，杜绝违规操作。

第十九条 大型精密贵重仪器设备使用安全管理

（一）大型精密贵重仪器设备应由专人负责安装调试、管理和使用，大型精密贵重仪器设备的管理和使用人员必须经培训方能上岗，学生上机实验必须在大型精密贵重仪器设备管理人员的指导下进行。

（二）使用大型精密贵重仪器设备必须按规定做好记录，出现故障或仪器异常时应记录情况，以便检查和维修。

（三）相关实验室应注意仪器设备的接地、电磁辐射、网络等安全事项，避免发生安全事故。

第二十条 实验人员劳动保护管理

实验室要做好工作环境管理和劳动保护工作。要针对振动、噪声、焊接、辐射、病菌、毒性、激光、粉尘、超净等对人体有害的环境，切实加强实验室环境的监督和劳动保护工作，落实相应的劳动保护措施，配备必需的劳动保护、防护用品，保证实验人员的安全和健康。

第二十一条 实验室信息安全管理

（一）信息安全是指信息的保密性、完整性、可用性、抗否认性和可控性的保持和维护。各学院、实验室应增强信息安全意识，注意保护教学、科研活动中的实验技术参数、观测数据、实验分析结果及新的科学发现等资料。

（二）各学院应加强实验室计算机的安全管理，建立病毒防护系统并不断加以更新，重要的数据资料应定期进行备份。

（三）有关涉密文件、资料的制作、保管、使用、传输等须按照学校保密工作规定执行，不得在与互联网连接或未采取保密措施的计算机上制作、传输和存储秘密信息。

（四）各单位应经常对实验室工作人员进行保密教育，定期对保密工作的执行情况进行认真检查，杜绝泄密事故。

第四章 检查与惩治

第二十二条 实验室与基地管理处、学院、实验室要根据本规定，结合实际情况，建立相应层面的检查制度并认真落实。检查内容主要包括实验室布置、卫生维持、水电安全、危险品使用与保管、化学与生物废弃物（气、液、固态物）的处置管理、特种设备安全、放射性安全等。

第二十三条 对违反本规定的实验室和个人，实验室与基地管理处、保卫处、学院及实验室有权停止其实验和作业，责令其限期整改。凡被责令整改的实验室，应采取相应的整改措施，整改完成并经各有关部门检查合格后，方可恢复工作。

第二十四条 在实验室安全与环境保护管理方面，对于实验室安全与环境保护工作不到位，且出现事故的学院或单位，学校将追究单位领导和责任人的责任，并根据事故造成的损失情况，分别给予相应纪律处分。对因严重失职、渎职而造成重大损失或人员伤亡事故的，将依法追究有关人员的法律责任。

第五章 附则

第二十五条 本规定由实验室与基地管理处负责解释。

第二十六条 本规定自发布之日起施行。

新疆农业大学实验室危险化学品安全

管理办法（试行）

第一条 为加强实验室危险化学品的管理，保证人员及学校财产安全，防止发生环境污染及安全事故，根据国家《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所指危险化学品，是指列入国家标准《危险货物品名表》（GB12268）的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品，以及由国家相关部门确定并公布的其它危险化学品。

第三条 本办法适用于新疆农业大学校内涉及危险化学品的教学、科研及其安全管理活动。

第四条 危险化学品的管理应遵照以下规定：

（一）使用、储存危险化学品的学院必须建立健全危险化学品的安全管理制度，并负责检查和监督制度的执行情况；

（二）使用、储存危险化学品的单位，必须建立危险化学品使用档案，并进行明细登记，全面记载领取、使用、结存情况；

（三）使用危险化学品的实验室，必须制定危险化学品安全使用操作规程，明确安全使用注意事项，并严格按照规定进行相关操作；

（四）实验室主任或负责人对本实验室危险化学品的使用安全负责，并负责落实保管责任制，要责任到人。危险化学品管理人员信息需报实验室与基地管理处和保卫处备案。

（五）危险化学品管理应严格落实“五双”制度，即以双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐为核心的安全管理制度和各项安全措施；

（六）购买剧毒化学品，必须报保卫处、实验室与基地管理处备案。

第五条 危险化学品的储存应符合以下要求：

（一）使用、储存危险化学品的学院应建立集中的危险化学品存放室，并指定专人负责管理，危险化学品的存放区域应设置醒目的标志；

（二）危险化学品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离；

（三）遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放；

（四）受阳光照射易燃烧、易爆炸或易产生有毒气体的危险化学品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放；

（五）化学性质防护和灭火方法相互抵触的危险化学品，不得在同一仓库或同一储存室存放；

（六）在集中存放地存放的易燃液体、易挥发的有毒试剂应该使用专业通风试剂柜并安装防爆风扇及照明设施；

（七）高压容器及各种气体钢瓶应该按照压力容器使用规范和特种设备使用规范存放和使用。

第六条 使用危险化学品的实验室应按《新疆农业大学实验室危险废弃物处置管理办法》的规定，分级、分类收集化学固、液废弃物，定点存放，设专人妥善保管，实验室与基地管理处定期委托具有相应资质的单位进行处置。不得任意丢弃、掩埋化学固、液废弃物。

第七条 从事危险化学品实验的人员应接受安全技术培训，考核合格后才能上岗；使用危险化学品的实验室应配备安全员，安全员应熟知危险化学品安全管理知识。

第八条 使用危险化学品的实验室应当配备安全防护设施和用具，根据化学危险品的种类、性能，设置相应的通风、防火、防毒、防潮、防静电、降温、避雷、隔离等设施。

第九条 使用危险化学品的学院和实验室，要经常性地对危险化学品进行账账、账物核对，发现危险化学品丢失、被盗等情况，应及时报告保卫处和实验室与基地管理处。

第十条 对于违反危险化学品管理规定，造成事故的，将予以处罚，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

第十一条 本办法由实验室与基地管理处和保卫处负责解释。

第十二条 本办法自发布之日起施行。

新疆农业大学实验室危险废弃物处置

管理办法（试行）

第一章  总则

第一条 为加强实验室危险废弃物的处置管理，防止污染环境，实现实验室危险废弃物处置管理的制度化、规范化，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《废弃危险化学品污染环境防治办法》等相关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法中所称的实验室危险废弃物，是指实验室在教学、科研活动等过程中所产生的，列入《国家危险废物名录》或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的废弃物及其污染物。

第二章  管理

第三条  实验室危险废弃物处置包括收集、暂存、转移及处理等环节工作。学校实验室与设备管理处负责从各学院收取实验室危险废弃物，并负责暂存以及转运管理工作。各学院负责收集、暂存本单位各实验室产生的危险废弃物，并负责将实验室危险废弃物转交给实验室与设备管理处。

第四条  各教学单位必须建立健全本单位实验室危险废弃物处置管理的组织体系。必须安排相关行政负责人负责本单位实验室危险废弃物的处置管理工作；各实验室主任或实验室负责人负责本实验室危险废弃物的处置管理工作；同时，各实验室必须指定专人具体负责本实验室危险废弃物的收集、暂存与转运等工作。

第五条  学院必须明确负责实验室危险废弃物处置管理的各级机构及人员的权力、任务和责任。实验室层必须服从学院层的领导、指导与监督；具体负责实验室危险废弃物处置工作的实验室工作人员，必须服从实验室主任或实验室负责人的领导、指导与监督；各实验室对进入实验室进行教学或科研活动的人员，必须进行实验室危险废弃物处置方面的培训、管理与监督。

第六条  学校实行实验室危险废弃物处置管理责任落实制度，学校与各教学单位之间、教学单位与各实验室之间、实验室与进入实验室进行教学或科研活动的人员之间，均须签订《新疆农业大学实验室危险废弃物规范化处置责任书》。

第七条 各教学单位应将本单位负责及承担实验室危险废弃物处置管理工作的人员名单及工作职责报实验室与设备管理处备案，人员变更时，应以书面形式告知实验室与设备管理处。

第八条 各教学单位必须严格按本办法的规定处置实验室危险废弃物，不得私自处置。对于违规人员，学校将予以处分，直至追究法律责任；对于因违规操作而造成不良后果和影响的，由直接责任人和相关负责人承担责任。

第三章  实验室危险废弃物的收集与暂存

第九条 产生危险废弃物的实验室应按废弃物类别配备相应的收集容器，容器不能有破损、盖子损坏或其它可能导致废弃物泄漏的隐患。废弃物收集容器应粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见。

第十条 实验室危险废弃物应严格投放在相应的收集容器中，严禁将实验室危险废弃物与生活垃圾混装。

第十一条 实验室危险废弃物收集容器应存放在符合安全与环保要求的专门房间及室内特定区域，要避免高温、日晒、雨淋，远离火源及生活垃圾。存放危险废弃物的房间应张贴危险废弃物标志、实验室危险废物管理制度、危险化学品及危险废物意外事故防范措施和应急预案、危险废物储存库房管理规定等。

第十二条 不具相容性的废弃物应分别收集，不相容废弃物的收集容器不可混贮。各实验室要根据本实验室产生的废弃物情况列出废弃物相容表或不相容表，悬挂于实验室明显处，并公告周知。

第十三条 产生放射性废弃物和感染性废弃物的实验室应将废弃物收集密封，明显标示其名称、主要成分、性质和数量，并予以屏蔽和隔离。

第十四条 实验室向收集容器投放危险废弃物时应做好记录，包括废弃物的名称、主要成分、数量、性质，以及产生废物的实验名称、投放时间、投放人姓名等信息。

第十五条 各实验室应根据产生危险废弃物的情况制定具体的收集注意事项、意外事故防范措施及应急预案，并张贴于实验室危险废弃物收集容器旁明显处。

第四章  实验室危险废弃物的转运与处理

第十六条 实验室与基地管理处定期向各教学单位收取实验室危险废弃物。各教学单位应及时向实验室与基地管理处通报本单位实验室危险废弃物的收集情况，以便实验室与基地管理处及时收取转运。

第十七条 各教学单位在将实验室危险废弃物交由实验室与基地管理处转运处理时，必须提供危险废弃物的名称、主要成份、性质及数量等信息。按照“固液分开、反应物分开”的原则，进行分装。装箱的危险废弃物必须充装填充物，避免在运输过程中，危险废弃物之间发生碰撞，并在箱体外显著位置张贴箱内物品明细清单。填写实验室危险废弃物转移记录单，办理签字手续。

第十八条 实验室与基地管理处负责到乌鲁木齐市环境保护行政部门办理危险废弃物转移联单，并委托具有相应资质的签约公司转移及处理实验室危险废弃物。

第五章  附则

第十九条 本办法由实验室与基地管理处和保卫处负责解释。

第二十条 本办法自发布之日起施行。

新疆农业大学实验室安全事故

应急处理预案

为积极应对可能发生的实验室安全事故，快速、高效、有序地组织开展事故抢险、救援和调查处理，预防和减少突发性灾害事件及其造成的损害，保障师生员工的生命与财产安全，维护正常的教育教学秩序，结合学校实际情况，制定本方案。

一、领导机构与职责

学校实验室安全与环境保护工作领导小组是实验室安全事故应急处理领导机构，领导小组由分管实验室工作的副校长任组长，成员由党委校长办公室、教务处、科研管理处、研究生处、学生处、保卫处、发展规划处、后勤管理处、资产管理处、实验室与基地管理处等职能部门负责人，以及各学院负责实验室安全工作的负责人；领导小组办公室设在实验室与基地管理处。各有关单位也要成立实验室安全事故应急处理领导小组。

安全事故应急处理领导小组的职责是：建立预防措施；加强应急教育；及时有效地处理安全事故。

二、实验室安全事故应急处理预案

（一）应急处理程序

1.事故现场人员立即向实验室管理人员报告，实验室管理人员迅速上报本单位实验室安全事故应急处理领导小组。

2.在场的相关人员立即组成事故处置工作小组，事故现场指挥由安全事故应急处理领导小组或现场最高级别的党政领导担任，现场指挥根据事故性质、危害程度进行工作安排，确保抢险、救助工作有序进行，将事故损失降到最低程度。并及时上报学校实验室安全与环境保护工作领导小组。

3.学校实验室安全与环境保护工作领导小组相关成员到达事故现场指挥抢救、抢险、力争把损伤、损失减少到最低限度。

（二）应急处理方案

1.实验室紧急疏散方案

接到紧急疏散通知时，实验指导老师应指令学生停止实验，关闭水源和电源。由实验指导教师和实验室工作人员负责组织下楼通道的安全。既要最大努力地辨别疏散方向，又要协调好各楼层的先后疏散顺序，还要注意与其他楼层间的平衡，不争抢、不拥挤、不踩踏，安全有序地疏散。转移至安全地带后，实验指导教师应立即清点人员并汇报清点情况。

2.水电事故应急处理方案

（1） 水电事故预防方案

加强日常检查工作。发现问题及时向大楼物业管理人员及后勤管理处水电科反映，并要求及时维修。如发现共性问题应同时向学院报告，以便会同有关部门排查处理。

计划停电或停水。接到停电或停水通知后，学院办公室以书面方式在一楼大厅布告栏中和广告牌上公布，同时通知各实验室主任以督促各实验室关闭总闸。

（2） 水电事故应急处理方案

跑水事故应急处理方案。发现人员须立即通知大楼物业管理人员关闭相应区域的上水管总阀，同时通知实验室安全责任人、实验室负责人前往现场。实验室负责人召集人员清扫地面积水，移动浸泡物资，尽量减少损失。

突然停电、停水应急处理方案。立即停止实验，关闭水源和电源以防通电、通水时发生意外。将冰箱中的易挥发试剂转移至阴凉通风处，防止挥发气体积聚后产生危险。检查无误后方可离开实验室。

夜间突然停电时应保持镇静，辨别疏散方向，安全有序地转移到室外(走廊安装有应急照明灯)，并立即通知大楼物业管理人员。物业管理人员应携带应急照明灯进入实验室，关闭水源和电源等，检查无误后方可离开实验室。

（3）触电事故应急处理方案

应先切断电源或拔下电源插头，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线。在未切断电源之前，切不可用手去拉触电者，也不可用金属或潮湿的东西挑电线。触电者脱离电源后，应就地仰面躺平，禁止摇动伤员头部。检查触电者的呼吸和心跳情况，呼吸停止或心脏停跳时应立即施行人工呼吸或心脏按摩，并尽快联系医疗部门救治。

3.火灾爆炸事故应急处理方案

（1）确定事故发生的位置，明确事故周围环境，判断是否有重大危险源分布及是否会会带来次生灾害发生。

（2）依据可能发生的事故危害程度，划定危险区域，对事故现场周边区域进行隔离和人员疏导。

（3）如需要进行人员物资撤离，要按照“先人员、后物资，先重点、后一般”的原则抢救被困人员及贵重物资。

（4）根据引发火情的不同原因，明确救灾的基本方法，采取相应措施，并采用适当的消防器材进行扑救。

包括木材、布料、纸张橡胶以及塑料等固体可燃材料的火灾，可采用冷却法，但对于珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。

易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾，使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火器将液体火灾扑灭。

设备火灾，应切断电源后再灭火，因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应选用二氧化碳灭火器扑灭，不得用水或泡沫灭火器扑灭。

可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾，应用特殊的灭火剂。如干砂或干粉灭火器等来灭火。

（5）视火情拨打“119” 报警求救，并到明显位置引导消防车。

4.化学性污染事故应急处理方案

（1）化学物质灼伤皮肤事故，应用大量流动清水进行冲洗至少5分钟并保持创伤面的洁净，冲洗后相应地用低浓度2%-5%弱碱（针对酸性物质）或弱酸（针对碱性物质）进行中和。如果大量危险气体、烟、雾或蒸汽被释放，应该呆在通风处或尽可能远离空气中有化学物质的地方；视情况的轻重将伤者送入医院就医。

（2）若化学物质溅入眼内，立即使用专用洗眼水龙头彻底冲洗眼睛，冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上对眼睛进行冲洗，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送医院治疗。

（3） 发生人员中毒事故，视中毒原因施以下述急救后，立即送医院治疗。

吸入中毒的应急处理方案。迅速将患者搬离中毒场所至空气新鲜处；保持患者安静，并立即松解患者衣领和腰带，以维持呼吸道畅通，并注意保暖；严密观察患者的一般状况，尤其是神志、呼吸和循环系统功能等。

经皮肤中毒的应急处理方案。将患者立即移离中毒场所，脱去污染衣服，迅速用清水洗净皮肤，粘稠的毒物则宜用大量肥皂水冲洗；遇水能发生反应的腐蚀性毒物如三氯化磷等，则先用干布或棉花抹去，再用水冲洗。

误食中毒的应急处理方案。反复漱口；视情况用0.02%～0.05％高锰酸钾溶液或5％活性炭溶液等催吐；中毒者大量饮用温开水、稀盐水或牛奶，以减少毒素的吸收。

5.烧伤事故应急处理方案

普通轻度烧伤的，可用清凉乳剂擦于创伤处，并包扎好；略重烧伤的立即送医院处理；遇有休克的立即通知医院前来抢救。

化学烧伤时，应迅速解脱衣服；清除残存在皮肤上的化学药品；用水多次冲洗；视烧伤情况立即送医院救治或通知医院前来救治。

6.危险化学品泄漏事故应急处理方案

首先在安全允许的范围内关闭泄漏源，转移泄漏源周边的易燃易爆品，并组织人员撤离。其次组织有关人员进入现场救援，救援人员必须配备必要的个人防护器具。根据现场情况，采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。

稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于液体泄漏，可用泡沫或其它覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

收容：用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

废弃：将收集的泄漏物移交有资质的单位进行处理。

7.机械伤害事故应急处理方案

立即关闭机械设备，停止现场作业活动。如遇到人员被机械、墙壁等设备卡住的情况，可直接拨打“119”，由消防队来实施解救行动。将伤员放置平坦的地方，实施现场紧急救护。轻伤员送校医院治疗处理；重伤员或危重伤员应立即拨打“120”急救电话送医院抢救。若出现断肢、断指等，应立即用冰块等封存与伤者一起送至医院。查看周边其他设施防止因机械破坏造成的漏电、高空跌落爆炸现象，防止事故进一步蔓延。

8.一般性病原微生物感染应急处理方案

如果病原微生物泼溅在实验人员的皮肤上，立即用75%的酒精或碘伏进行消毒，然后用清水冲洗。

如果病原微生物泼溅在实验人员的眼内，立即用生理盐水或洗眼液冲洗，然后用清水冲洗。

如果病原微生物泼溅在实验人员的衣服、鞋帽上或实验室桌面、地面、立即选用75%的酒精、碘伏、0.2-0.5%过氧乙酸、500-1000mg/L有效氯消毒液等进行消毒。

9.高致病性病原微生物泄漏、污染

封闭被污染的实验室或者可能造成病原微生物扩散的场所；对病人进行隔离治疗，对相关人员进行医学检查；对密切接触者进行医学观察；进行现场消毒；对染疫或者疑似染疫的动物采取隔离、捕杀抢救等措施；其他需要采取的预防、控制措施。

(三)应急电话

火警：119

匪警：110

医疗急救：120

校保卫处：8762567

学校值班电话：8763911

校 医 院：8762307或8762308-81

实验室与基地管理处：8763972

（四）应急设施

各实验室根据本实验室所承担的实验任务和涉及使用的仪器设备、化学品等，应配备相应的灭火、喷淋、急救等设施，并组织实验室人员进行使用培训和应急演练。

三、事故调查与处理

（一）凡发生安全事故必须逐级上报，不得隐瞒。

（二）安全事故发生后要做好相关现场保护工作，等待学校安全与环境保护工作领导小组进行事故调查。

（三）事故调查结束后三天内，事故单位上交文字报告，报告内容必须明确事故发生的时间、地点、伤亡情况、经济损失、发生事故的原因及相关责任人员。

（四）对因人为原因造成实验室安全事故的单位，将根据情节轻重和后果严肃处理。违反法律、法规的依法给予处罚，并追究有关当事人法律责任。

（五）根据安全事故的性质及相关人员的责任，认真做好或积极协调有关部门做好受害人员的善后工作。

（六）对安全事件反映出的相关问题，存在的安全隐患进行整改。加强宣传教育，防止安全事件的发生。

四、本预案自发布之日起施行，由实验室与基地管理处负责解释。